## Calcolo frazione coperta
Calcolo irraggiamento su piano orizzontale e inclinato (UNI 10349 - 8477)
Località: Reggio Calabria Latitudine 38°10.5' Nord Longitudine 15°40.2' E
MESI | TEMPERATURA MEDIA DIURNA | IRRAGGIAMENTO
| °C | MJ/m2 | kWh/m2
|  | Piano Orizzontale | Azimut | 0° (Sud) | STIMA FABBISOGNO TERMICO | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
|  |  | Tilt | 40° | Consumo acqua (l/persona) | GENNAIO: 50
GENNAIO | 11.5 | 7.5 | 3.33 |  | Numero di persone in famiglia | GENNAIO: 2
FEBBRAIO | 11.8 | 10.43 | 4.09 |  | Vw,i [m3/giorno] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
MARZO | 13.2 | 14.44 | 4.7 |  | G [giorni del mese] | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
APRILE | 15.3 | 18.22 | 5.13 |  | ρw [kg/m3] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
MAGGIO | 19.1 | 21.95 | 5.5 |  | θer,i (°C) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
GIUGNO | 23.2 | 23.81 | 5.66 |  | θ0 (°C) | 11.5 | 11.6 | 12.9 | 15.1 | 19.1 | 22.8 | 26.2 | 26.3 | 23.5 | 19.7 | 15.8 | 12.5
LUGLIO | 25.8 | 23.72 | 5.75 |  | cw [kWh/(kg∙K)] | 0.001162 | 0.001162 | 0.001162 | 0.001162 | 0.001162 | 0.001162 | 0.001162 | 0.001162 | 0.001162 | 0.001162 | 0.001162 | 0.001162
AGOSTO | 26.3 | 20.79 | 5.54 |  | [Vw,a·(θer,i-θ0)]·G | 119.35 | 107.52 | 115.01 | 104.7 | 95.79 | 81.6 | 73.78 | 73.47 | 79.5 | 93.93 | 102.6 | 116.25
SETTEMBRE | 23.9 | 16.03 | 4.85 |  | Qw,i [kWh] | 138.6847 | 124.9382 | 133.6416 | 121.6614 | 111.308 | 94.8192 | 85.7324 | 85.3721 | 92.379 | 109.1467 | 119.2212 | 135.0825
OTTOBRE | 20 | 12.23 | 4.44 |  | Sommatoria Σ | GENNAIO: 1163.5
NOVEMBRE | 16.6 | 8.02 | 3.43 |  | Qw, tot [kWh] | GENNAIO: 1351.987
DICEMBRE | 13.1 | 6.45 | 3.09
Temp. Media diurna | 18.3167
Irraggiamento Medio giornaliero |  | 15.2992 | 4.6258
Irraggiamento Medio annuo |  | 5584.1958 | 1689.5856
[6 empty] | A | S (m2) | U (W/m2K) | ta (°C) | ng (g) | Qw (kWh/mese) | τα | Iβ (kWh/m2 giorno) | X | Y | f
Dati tecnici: Pannello SKY20 |  |  |  |  | GENNAIO | 0.8 | 1.86 | 3.6 | 11.5 | 31 | 138.6847 | 0.761 | 3.33 | 2.5433 | 0.84288 | 0.55247
[5 empty] | FEBBRAIO | 0.8 | 1.86 | 3.6 | 11.8 | 28 | 124.9382 | 0.761 | 4.09 | 2.5413 | 1.0379 | 0.67458
Assorbimento (%) | 95% |  |  |  | MARZO | 0.8 | 1.86 | 3.6 | 13.2 | 31 | 133.6416 | 0.761 | 4.7 | 2.5885 | 1.2345 | 0.7812
Emissione (%) | 5% |  |  |  | APRILE | 0.8 | 1.86 | 3.6 | 15.3 | 30 | 121.6614 | 0.761 | 5.13 | 2.6851 | 1.4324 | 0.8729
[5 empty] | MAGGIO | 0.8 | 1.86 | 3.6 | 19.1 | 31 | 111.308 | 0.761 | 5.5 | 2.8967 | 1.7345 | 0.98675
Rendimento | 0.761 |  |  |  | GIUGNO | 0.8 | 1.86 | 3.6 | 23.2 | 30 | 94.8192 | 0.761 | 5.66 | 3.1239 | 2.0278 | 1
Trasmittanza semplice (W/m2K) | 3.6 |  |  |  | LUGLIO | 0.8 | 1.86 | 3.6 | 25.8 | 31 | 85.7324 | 0.761 | 5.75 | 3.4494 | 2.3544 | 1
Superficie lorda (m2) | 2 |  |  |  | AGOSTO | 0.8 | 1.86 | 3.6 | 26.3 | 31 | 85.3721 | 0.761 | 5.54 | 3.4406 | 2.2779 | 1
Superficie netta assorbente (m2) | 1.86 |  |  |  | SETTEMBRE | 0.8 | 1.86 | 3.6 | 23.9 | 30 | 92.379 | 0.761 | 4.85 | 3.1772 | 1.7835 | 0.98954
Numero collettori | 1 |  |  |  | OTTOBRE | 0.8 | 1.86 | 3.6 | 20 | 31 | 109.1467 | 0.761 | 4.44 | 2.9212 | 1.428 | 0.85789
[5 empty] | NOVEMBRE | 0.8 | 1.86 | 3.6 | 16.6 | 30 | 119.2212 | 0.761 | 3.43 | 2.6981 | 0.97735 | 0.62947
[5 empty] | DICEMBRE | 0.8 | 1.86 | 3.6 | 13.1 | 31 | 135.0825 | 0.761 | 3.09 | 2.5639 | 0.80299 | 0.52461
365
fann
0.7975
| Fabbisogno | Produzione solare termico
GENNAIO | 138.6847 | 76.6188
FEBBRAIO | 124.9382 | 84.2812
MARZO | 133.6416 | 104.4007
APRILE | 121.6614 | 106.1983
MAGGIO | 111.308 | 109.833
GIUGNO | 94.8192 | 94.8192
LUGLIO | 85.7324 | 85.7324
AGOSTO | 85.3721 | 85.3721
SETTEMBRE | 92.379 | 91.4123
OTTOBRE | 109.1467 | 93.6361
NOVEMBRE | 119.2212 | 75.0458
DICEMBRE | 135.0825 | 70.8659 |  | Differenza
| 1351.987 | 1078.2158 |  | 273.7712
X=(A ∙S∙U∙(100-t_a)∙24∙n_g)/(1000 E) Y=(A∙S∙(τα)∙I_β)/E